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承诺函1
富顺县晨光医院：

              （响应供应商名称）作为参加本次调研及采购活动（项目：  富顺县晨光医院肺功能检测仪采购项目）的响应人，现郑重承诺：
一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、符合法律、行政法规规定的其他条件。
二、完全接受本项目调研及采购需求规定，如对调研及采购需求有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对调研及采购需求有异议的同时又参加调研及采购活动以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
三、参加本次调研及采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他响应人参与同一合同项下的调研及采购活动的行为。
四、参加本次调研及采购活动，不存在和其他响应人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。
五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。
六、响应文件中提供的能够给予采购人带来优惠的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

响应人名称（加盖公章）：
注册地址：                              
固定电话：             
联系电话： 
日期：   年   月   日
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格式2：

承诺函2
富顺县晨光医院：
经研究，我方决定参加贵院富顺县晨光医院肺功能检测仪采购项目的调研及报价。为此，我方郑重声明以下内容，并负法律责任。
1、我方提交的所有调研资料真实合法有效。
2、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
3、我方同意遵守贵院有关调研及采购的各项规定。


单位全称（公章）：
日期：   年   月   日




格式3：此处需上传供应商营业执照及特殊资质证明材料

格式4：采购调研清单
	序号
	设备名称
	数量
	计量单位

	1
	肺功能检测仪
	1
	套




格式5：技术参数响应表
	序号
	设备
名称
	基本要求
	技术参数应答

	1
	肺功能检测仪
	一、设备用途
主要用于职业健康体检：接触粉尘、刺激性化学气体作业人员定期肺功能监测，早期发现职业性肺部损伤等。
二、设备采购需求
1.检测显示参数包含：FVC、PIF等吸气指标；VC、MVV、MV；可进行支气管舒张试验；可进行支气管激发试验；可检测呼气、吸气指标；便携式设计；具备交叉感染防控的恰当措施，使用呼吸过滤器；自带热敏打印机，方便外出携带使用；同时可连接外接打印机；测试容量范围：0L-8L；测试流速范围：0L/s-±14L/s；气体容量检测精度：±2%或±0.050L，取其大者；气体流量检测精度：±5%或±0.30L/s，取其大者；
2.显示屏需同时支持外接键盘鼠标
3.数据传输：支持无线数据互联功能；支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式。
4.产品质控功能：支持容量定标、三流速线性验证；具备环境参数（温度、湿度、大气压）BTPS自动修正功能；系统软件可根据检测结果进行自动质控评级。
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